## การใช้งานระบบ Virtual Machine

Virtual Machine คือระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เสมือนมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือมากกว่านั้น ซ้อนกันอยู่ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว โดยโปรแกรมที่ใช้งานมีชื่อว่า VMware vSphere ที่ทำการติดตั้งลงบนเครื่อง Server ชนิดเบลดทั้งหมดของระบบดังรูป

รูปที่ การทำงานของ VMware

## ขั้นตอนการกำหนด IP ให้กับ Host

ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการติดตั้ง VMware vSphere ให้กับเบลด Server M630 ทั้ง 6 เครื่อง และกำหนด IP Host .ให้ตามตารางดังนี้

| Host Name | IP Address |
| --- | --- |
| Host1 | 172.16.80.52 |
| Host2 | 172.16.80.53 |
| Host3 | 172.16.80.54 |
| Host4 | 172.16.80.55 |
| Host5 | 172.16.80.56 |

โดยขั้นตอนการตั้งค่า IP Address มีดังนี้

กดปุ่ม F2 เพื่อเริ่มตั้งค่า

ป้อนค่า Username : root และ รหัสผ่าน

ตั้งค่า IP Address

กดตั้งค่า IP Address

เลือก IPv4 Configuration

ป้อน IP Address ตามต้องการ

ทำการ Reboot Host

## การเข้าใช้งาน VMware vCenter

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการติดตั้ง VMware vCenter เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ Virtual Machine ไว้แล้ว ซึ่งมีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้

- ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า VLAN80 จากนั้นใช้โปรแกรม Browser เรียกไปยัง url https://172.16.80.58 เพื่อเริ่มใช้งาน VMware vCenter

- ทำการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ vCenter

- เมื่อเข้าสู่ระบบจะสามารถเข้าจัดการ Virtual Machine ที่ได้สร้างขึ้นมา โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสร้างไว้ให้แล้วตามตาราง

| VM Name | CPU | Memory | Hard disk | IP Address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-DGR-WEB | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.61 |
| V-DGR-DB | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.62 |
| V-DGR-SCADA | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.63 |
| V-DGR-GIS | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.64 |

## การเปิดและปิด Virtual Machine

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด VM ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการเลือก VM ที่ต้องการ

2. กดปุ่ม Action

3. เลือก Power จากนั้นเลือก Power On เพื่อเปิดหรือ Power Off เพื่อปิด VM

## การทำ Snapshot

1. ทำการเลือก VM ที่ต้องการ

2. กดปุ่ม Action

3. เลือก Snapshots จากนั้นเลือก Take Snapshot…

4. ตั้งชื่อและรายละเอียด จากนั้นกด OK